气管观察用内窥镜技术参数

1.电源：采用直流电电源

2.显示装置：5.6寸显示屏，可显示彩色图像

3.即时影像：电脑输出、保存

4.消毒方式：可用浸泡消毒法及低温等离子柜消毒

5.管身总长度：≤49.5cm

6.可插入气管导管长度：≤38cm

*7.管身直径：2.8mm～5.0mm

8.适用气管导管型号：≥3.5号

9.管身可弯曲：任何弯曲度

*10.管身材质：可绕行金属，有记忆性

11.镜头前端照明：6个白色LED冷光

12.镜头：防雾处理

*13.镜头分辨率：720P

14.照度可调：是

15.系统：CMOS

16.输出讯号：类比讯号

*17.输出方式：无线和有线

*18.无线信号接收距离：≥10米

19.最佳可视距离：5mm至30mm之间

20.视角：约70度

21.无线电频率：类比2.4G

22. 频道：8频道

23.适用显示器：任何有视频输出的显示器

24运用范围：单、双腔及经鼻气管插管、口咽及气道部分治疗及观察
*25.整机重量：≤0.5KG
