ATP荧光检测仪技术参数以及配置清单

产品描述

荧光检测仪是一款快速检测杀菌效果的仪器，广泛应用在包括食品，公共卫生，化妆品，水质处理，医疗等各个领域。客户通过使用该仪器及配套检测试剂，可以有效监控由于微生物产生的污染，从而迅速采取有效的应对措施，降低风险，防范于未然。传统的杀菌效果检测方法中，一般都采用对杀菌后的样品取样，然后接种至细菌培养平板进行24小时培养，通过对比观察杀菌前后细菌生长的情况来判断杀菌的效果。荧光检测仪仅需10秒获得结果。

技术参数

1.检测范围:0—3000RLU

2.检测灵敏度：10-15-10-18 mol ATP

3.存储数量：可储存8000条检测结果

4.多种语言选择操作界面

5.可储存100个采样计划，每个采样计划可设立 300个采样点

6.可拆卸、可反复充锂电池，电力可确保连续操作36小时

7.仪器读数时间10s

8.仪器显示电力余量和充电状态

9.内设开机自动检查及报警功能

10.像素液晶显示

11.保修两年

配置清单：

1：主机一台

2：电源适配器一个

3：操作指南以及合格证一套