设备参数

技术参数： 序号. 1; 设备用途. 1.1; 适用于PCI术中冠脉钙化病变患者，通过冲击波安全高效地处理冠状动脉血管内膜下浅表至深层钙化，恢复血管顺应性. 2; 技术参数要求. 2.1; 发射器技术参数. 2.1.1; 发射器驱动通道数：不超过5个. ★2.1.2; 脉冲电压幅值：≤3000V. 2.1.3; 脉冲释放频率：1Hz. 2.1.4; 脉冲持续时间：≤50μs. 2.2; 冠脉血管内冲击波参数. 2.2.1; 治疗周期总数：单根冠脉导管支持≥10个周期. ★2.2.2; 脉冲释放次数：单根冠脉导管支持≥100次脉冲释放. 2.3; 电源及供电方式. 3.3.1; 供电方式：电池模块供电. 2.3.2; 电池模块：可充电电池模块，可拆卸替换. 2.3.3; 电池额定容量：≥12Ah. 2.3.4; 完全充满电需要时间≤8h. 2.4; 显示及控制方式. ★2.4.1; 主机屏幕：7寸IPS屏幕. 2.4.2; 显示方式：彩色提示信息、动态效果显示. 2.4.3; 控制方式：手动控制激发. 2.4.4; 工作模式：可连续或单独激发. 2.5; 安全参数. 2.5.1; 自检功能：主机开机后自动启动，完成自检后进入操作主菜单界面. 2.5.2; 自动识别：主机能自动识别并显示导管型号规格. 2.5.3; 诊断程序：主机可实时监测系统工作状态，一旦发生异常则停止脉冲释放，并显示相应提示信息. 2.5.4; 阻燃耐热：主机无通气孔的聚合物外壳，使用非氯非溴阻燃、高耐热级UL 94 V-0模具制造. 2.5.5; 主机具备防除颤功能.